## Összesítő
Művelődési ház felújítása
Nyírpilis, Károlyi u.
Összesítő
|  | Anyag | Díj | Összes
0101 | 15. Zsaluzás | 0 | 0 | 0
0101 | 21. Földmunka | 0 | 0 | 0
0101 | 23. Síkalapozás | 0 | 0 | 0
0101 | 31. Helyszíni beton | 0 | 0 | 0
0101 | 33. Falazás | 0 | 0 | 0
0101 | 36. Vakolás | 0 | 0 | 0
0101 | 39. Szárazépítészet | 0 | 0 | 0
0101 | 42. Aljzatkészítés | 0 | 0 | 0
0101 | 44. Asztalos szerkezet | 0 | 0 | 0
0101 | 47. Felületképzés | 0 | 0 | 0
0101 | 48. Szigetelés | 0 | 0 | 0
0101 | 54. Közmű vezetékek | 0 | 0 | 0
0101 | 71. Elektromos szerelés | 0 | 0 | 0
0102 | 75. Megújuló energia | 0 | 0 | 0
0101 | 81. Csővezeték szerelés | 0 | 0 | 0
0101 | 82. Ép. Gép. Szerelvények | 0 | 0 | 0
0101 | 84 légkondicionáló | 0 | 0 | 0
| Összesen |  |  | 0
| Áfa 27% |  |  | 0
| Bekerülési költség |  |  | 0
| 0101 |  |  | 0 | OK
| 0101 gépészet |  |  | 0 | OK
| 0102 napelem |  |  | 0 | OK

## 15.
15. Zsaluzás
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 15-012-0012425
Kód: 15-012-006.1
Verzió:2016-1
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Zsaluzás és állványozás
Könnyű állványszerkezetek
Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány,szintenkénti pallóterítéssel, korláttal,
lábdeszkával, kétlábas,0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m˛
terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint,
6,00 m munkapadló magasságig
| m2 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 21.
21. Földmunka
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 21-004-0015675
Kód: 21-004-005.1.2.1
Verzió:2016-1
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Alakító földmunka
Tükörkészítés tömörítés nélkül,
sík felületen
kézi erővel
talajosztály: V-VI.
| m2 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 21-008-0016154
Kód: 21-008-001.1.3
Verzió:2016-1
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Tömörítés
Döngölés kézi erővel
száraz, földnedves
IV. fejtési talajosztályban
| m3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 21-011-0016384
Kód: 21-011-001.1.1
Verzió:2016-1
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Kiegészítő tevékenységek
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,
kézi erővel,
talajosztály I-IV.
| m3 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 21-011-2614030
Kód: 21-011-007.2-0120231
Verzió:2016-1
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Kiegészítő tevékenységek
Feltöltések alap- és lábazati falak közéés alagsori vagy alá nem pincézett földszintipadozatok alá,
az anyag szétterítésével,mozgatásával, kézi döngöléssel,
osztályozatlan kavicsból
Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24, KŐKA, Alsózsolca
| m3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 21-011-0016762
Kód: 21-011-011.3
Verzió:2016-1
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Kiegészítő tevékenységek
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal,
5,0 mł-es konténerbe
| db | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 21-011-0016825
Kód: 21-011-012
Verzió:2016-1
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Kiegészítő tevékenységek
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel,
önálló munka esetén elszámolva,konténer szállítás nélkül
| m3 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 21-003-0014710
Kód: 21-003-005.1.1.2
Verzió:2016-1
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Munkaárok földkiemelése közművesített területen,kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,
2,0 m˛ szelvényig,
III. talajosztály
| m3 | 5 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 21-003-0015356
Kód: 21-003-011.1.1
Verzió:2016-1
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig
| m3 | 5 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 23.
23. Síkalapozás
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 23-003-0024432
Kód: 23-003-011.2-0222210
Verzió:2016-1
Alépítményi munkák
Síkalapozás
Beton- és vasbetonalapok
Szerelőbeton készítése,.....minőségű betonból
10 cm vastagságig
C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm,
m = 6,6 finomsági modulussal
| m3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 31.
31. Helyszíni beton
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 31-000-0034875
Kód: 31-000-014.2
Verzió:2016-1
Építőmesteri munkák
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Bontási munkák
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett,
kavicsbetonból
| m3 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 31-030-0062446
Kód: 31-030-011.1.1.2-0121410
Verzió:2016-1
Építőmesteri munkák
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Közbenső és felületképző szerkezetek készítése
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,
kézi továbbítással és bedolgozással,merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva,
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,
6 cm vastagság felett
C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dçmax = 24 mm,
m = 6,8 finomsági modulussal
| m3 | 24.5 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 36.
36. Vakolás
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 36-000-0110605
Kód: 36-000-001.1.2
Verzió:2016-1
Építőmesteri munkák
Vakolás és rabicolás
Bontások
Vakolat leverése
oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig
falazó, meszes cementhabarcs
| m2 | 430 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 36-000-0110610
Kód: 36-000-001.3
Verzió:2016-1
Építőmesteri munkák
Vakolás és rabicolás
Bontások
Vakolat leverése
homlokzatról 2,5 cm vastagságig
| m2 | 270 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 36-005-0114834
Kód: 36-005-001.1.1.1.1-0417801
Verzió:2016-1
Építőmesteri munkák
Vakolás és rabicolás
Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból
Homlokzati alapvakolat réteg készítése
kézi felhordással,
előkevert normál szárazhabarcsból,
sima, normál mész-cement vakolat,
2 cm vastagságban
Sakret PM-01 Kézi vakoló- és falazóhabarcs
| m2 | 270 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 36-005-0118914
Kód: 36-005-021.2.2.2-0418243
Verzió:2016-1
Építőmesteri munkák
Vakolás és rabicolás
Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordásaalapozott, előkészített felületre,
vödrös kiszerelésű anyagból,
vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése,egy rétegben,
1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel
Capatect KD-Reibputz 15 diszperziós vékonyvakolat, színes II
| m2 | 270 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 36-090-0130134
Kód: 36-090-001.3.2.1-0550030
Verzió:2016-1
Építőmesteri munkák
Vakolás és rabicolás
Javítási és pótlási munkák
Vakolatjavítás
mennyezeten,
kettős nádazású felületen nádszövetpótlással, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével,
hiánypótlás 5% alatt
Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal
| m2 | 205 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 39.
39. Szárazépítészet
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 39-003-1741355
Kód: 39-003-001.2.2.5.1-2123001
Verzió:2016-1
Építőmesteri munkák
Szárazépítés
Gipszkarton álmenyezetek és tetőtéri belső borítások
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre,csavarfejek és illesztések alapglettelve
(Q2 minőségben), nem látszó bordázattal,
40 cm bordatávolsággal (CD60/27),
10 m˛ összefüggő felület felett,
2 rtg. normál
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással
MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, direkt függesztővel,
| m2 | 205 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 42.
42. Aljzatkészítés
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 42-000-0222041
Kód: 42-000-002.1
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Bontási munkák
Lapburkolatok bontása,
padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagytört mozaik (NOVA) lapból
| m2 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-000-0222053
Kód: 42-000-002.2
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Bontási munkák
Lapburkolatok bontása,
fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretűmozaik, kőagyag és csempe
| m2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-000-0222082
Kód: 42-000-003.1.2
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Bontási munkák
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása,
fapadló burkolatok,
hajópadló 22 mm vastag deszkából vagy rövid svéd padló
| m2 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-000-0222104
Kód: 42-000-003.2.2
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Bontási munkák
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása,
csaphornyos vagy mozaikparketta,
22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva
| m2 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-011-0223682
Kód: 42-011-001.1.1.1-0417868
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Hidegburkolatok aljzatelőkészítése
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
tégla, beton és vakolt alapfelületen,
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben
Sakret UG Univerzális alapozó
| m2 | 138 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-011-2262844
Kód: 42-011-001.1.1.2-0415538
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Hidegburkolatok aljzatelőkészítése
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
tégla, beton és vakolt alapfelületen,
kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével
Baumacol Proof folyékony fólia, Cikkszám: 956522
| m2 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-011-0223745
Kód: 42-011-001.1.1.3.1-0216005
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Hidegburkolatok aljzatelőkészítése
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
tégla, beton és vakolt alapfelületen,
simító felületkiegyenlítés készítése,
5 mm átlagos rétegvastagságban
MUREXIN kiegyenlítőhabarcs
| m2 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-011-0224670
Kód: 42-011-002.1.1.1-0151721
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Hidegburkolatok aljzatelőkészítése
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben
weber.col primer alapozó, Kód: G65020
| m2 | 205 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-011-2263144
Kód: 42-011-002.1.1.2-0415538
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Hidegburkolatok aljzatelőkészítése
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével
Baumacol Proof folyékony fólia, Cikkszám: 956522
| m2 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-011-0224830
Kód: 42-011-002.1.1.3.1-0216005
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Hidegburkolatok aljzatelőkészítése
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
simító felületkiegyenlítés készítése
5 mm átlagos rétegvastagságban
MUREXIN kiegyenlítőhabarcs
| m2 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-041-2288734
Kód: 42-041-001.1.1-0215096
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Melegburkolatok aljzatelőkészítése
Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott
fektetéshez, (átlagos igénybevétel)
szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése,
3 mm vastagságban
Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund,
nedvszívó alapfelület alapozására
| m2 | 154 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-012-0227284
Kód: 42-012-001.1.1.2.1.1-0212010
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Fal-, pillér és oszlopburkolatok ragasztóhabarcsba
Fal- , pillér- és oszlopburkolat készítése
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf profi flexragasztó, flexibilis, Colorin flex fugázó, fehér
| m2 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-012-1677205
Kód: 42-012-001.1.2.1.1.2-0314058
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Fal-, pillér és oszlopburkolatok ragasztóhabarcsba
Fal- , pillér- és oszlopburkolat készítése
beltérben,
gipszkarton alapfelületen,
mázas kerámiával,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel,
10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel
MUREXIN KGF 65 Totál Flex csemperagasztó, szürke, FM 60 fugázó, fehér
| m2 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-022-2902282
Kód: 42-022-001.1.1.2.1.1-0313149
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Padlóburkolatok ragasztóhabarcsba
Padlóburkolat készítése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
MAPEI Keraquick C2FT S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke,
Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke
| m2 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-042-0303651
Kód: 42-042-011.3-0312006
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Fa- és rugalmas burkolatok
PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra,
homogén PVC-lemezből(ragasztó anyag külön tételben kiírva)
Tarkett Megalit homogén PVC burkolat, iQ PUR felületnemesítés, 2 mm vtg., igénylő,
2 m x 25 m, 24 szín
| m2 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-042-3835921
Kód: 42-042-005.1.8-0316003
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Fa- és rugalmas burkolatok
Laminált padló fektetése,
kiegyenlített aljzatra,
parketta alátétlemez elhelyezése
FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 5 mm vtg.,
Cikkszám: T14501
| m2 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 42-042-2701362
Kód: 42-042-005.1.1-0312185
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Fa- és rugalmas burkolatok
Laminált padló fektetése,
kiegyenlített aljzatra,
telibe ragasztva (mechanikus illesztésű)(ragasztó anyag külön tételben kiírva)
Tarkett Select 833 AC5 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm, 39 szín
| m2 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 44.
44. Asztalos szerkezetek
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 44-000-0355513
Kód: 44-000-001.1
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Bontások
Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,
2,00 m2-ig
| m2 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 44-011-1930571
Kód: 44-011-001.1.1-0167441
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Műanyag ajtók, nyíláskeretek elhelyezése
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,
hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással),
6,01-10,00 m kerület között
FENSTHERM BRILL Befelé nyíló bejárati ajtó angol panellel,
5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 90 x 210 cm
Referencia ár: 111107,6 Ft/db
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 44-011-1930755
Kód: 44-011-001.1.1-0167481
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Műanyag ajtók, nyíláskeretek elhelyezése
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,
hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással),
6,01-10,00 m kerület között
FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE
70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 150 x 210 cm
| db | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 44-012-1587201
Kód: 44-012-001.1.2.6.1-0215098
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Műanyag ablakok elhelyezése
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül
(szerelvényezve, finombeállítással),
4,00 m kerület felett
ötkamrás profil, kétszárnyú,
középnyíló bukó-nyíló
ACTUAL 5 kamrás SOLAR, műanyag középen nyíló bukó-nyíló ablak, kétszárnyú fehér,
U=1,1 W/m2K hőszigetelt üvegezéssel 180 x 150 cm
| db | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 44-012-1932236
Kód: 44-012-001.1.2.6.1-0167114
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Műanyag ablakok elhelyezése
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül
(szerelvényezve, finombeállítással),
4,00 m kerület felett
ötkamrás profil, kétszárnyú,
középnyíló bukó-nyíló
FENSTHERM BRILL váltószárnyas nyíló-bukónyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD
PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 120 x 150 cm
| db | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 47.
47. Felületképzés
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 47-000-0450462
Kód: 47-000-001.21.2.1.1.1-0150145
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Felület előkészítések, részmunkák
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
glettelés,
műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal),
vakolt felületen,
bármilyen padozatú helyiségben,
tagolatlan felületen
Deko simítótapasz, fehér, EAN: 5995061277513
| m2 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 47-000-0452755
Kód: 47-000-007.2.2.2-0152801
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Felület előkészítések, részmunkák
Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái;
fafelület beeresztő alapozása egy rétegben,
oldószeres alapozóval,
tagolt felületen
Sadolin Base alapozó, EAN: 5992453081017
| m2 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 47-010-0453336
Kód: 47-010-002.1.1-0418101
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Alapozások belső-, homlokzati festésekhez
Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása,
vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval,
tagolatlan felületen
Capatect Putzgrund vakolatalapozó, fehér
| m2 | 275 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 47-011-0456466
Kód: 47-011-015.1.1.1-0156501
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Belsőfestések
Diszperziós festés
műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felületen
Multifund matt, lemosható beltéri akrilfesték, fehér
| m2 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 48.
48. Szigetelés
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 48-002-0515315
Kód: 48-002-001.1.1.1.1-0413081
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Szigetelés
Talajnedvesség elleni szigetelések
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése,
egy rétegben,
vízszintes felületen,
oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen)
EUROSZIG VIABIT PRIMER oldószeres bitumenmáz
| m2 | 205 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 48-002-0517935
Kód: 48-002-001.3.1.1-0415021
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Szigetelés
Talajnedvesség elleni szigetelések
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Padlószigetelés,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
oxidált bitumenes lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással,
az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve
ISO-LINE GRUND 4,5 üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált
bitumenes lemez
| m2 | 205 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 48-007-2064014
Kód: 48-007-041.1.1.1.2-0090760
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Szigetelés
Hőszigetelések
Födém;
Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,
aljzatbeton alá,
úsztató rétegként,
expandált polisztirolhab lemezzel
ISOVER EPS 150 S 10 polisztirolhab lemez 100 mm, Ë?D =0,032 (W/mK)
1000*500 mm lemezméret, egyenes él
| m2 | 205 |  |  | 0 | 0 | 0
Szigetelés
Hőszigetelések
Födém;
Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése,
utólag elhelyezve, vízszintes felületen, dűbelezve (rögzítés külön tételben),
szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot)
URSA VL-40 műszaki szigetelő lap, (FR3 vagy FE1) kasírozással, 50 mm
| m2 | 205 |  |  | 0 | 0 | 0
48-007-1689391
Kód: 48-007-041.1.5.1-0114337
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Szigetelés
Hőszigetelések
Födém;
Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése,
utólag elhelyezve, vízszintes felületen, dűbelezve (rögzítés külön tételben),
szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot)
KNAUF INSULATION TP-KD 430 fehér üvegfátyollal kasírozott hő- és hangszigetelő üveggyapot tábla, 1250x625 mm, 200 mm vtg.
| m2 | 205 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 48-010-2434995
Szigetelés
Homlokzati hőszigetelőrendszerek
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilokkülön tételben szerepelnek),
lépcsős él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba,
tagolatlan, sík, függőleges falon
MASTERPLAST Isomaster EPS-L 80 lépcsős élű expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 985×485×150 mm, Cikkszám: 0542-08015000
| m2 | 275 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 48-010-1823445
Kód: 48-010-001.3.1.1-0118004
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Szigetelés
Homlokzati hőszigetelőrendszerek
Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint
kiegészítő profilokkülön tételben szerepelnek),
egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba,
tagolatlan, sík, függőleges falon
MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm,
Cikkszám: 0510-8IR05000
| m2 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 48-021-3301493
Kód: 48-021-001.51.2.3.1
Verzió:2016-1
Szakipari munkák
Szigetelés
Szigetelések rögzítése
Szigetelések rögzítése;
Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése,
homlokzaton,
vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez,
fém beütődübelekkel
| db | 1860 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 71.
71. Elektromos szerelés
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 71-001-0696194
Kód: 71-001-001.1.1.1.1-0110113
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,elágazó dobozokkal,
előre elkészített falhoronyba,
vékonyfalú kivitelben,
könnyű mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 11-16 mm
HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlíthatómerev műanyag szürke védőcső
13.5 mm, Kód: MU-III 13.5
| m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-001-0696204
Kód: 71-001-001.1.1.1.1-0110116
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,elágazó dobozokkal,
előre elkészített falhoronyba,
vékonyfalú kivitelben,
könnyű mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 11-16 mm
HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlíthatómerev műanyag szürke védőcső
16 mm, Kód: MU-III 16
| m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-001-0696216
Kód: 71-001-001.1.1.1.2-0110123
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,elágazó dobozokkal,
előre elkészített falhoronyba,
vékonyfalú kivitelben,
könnyű mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 21-29 mm
HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlíthatómerev műanyag szürke védőcső
23 mm, Kód: MU-III 23
| m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-001-0697800
Kód: 71-001-011.1.1-0121001
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése,
süllyesztve, fészekvésés nélkül,
Névleges méret: Ř65 mm, 2xŘ65 mm
HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 65 mm, Kód: 65-ALJ
| db | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-001-0697904
Kód: 71-001-011.1.2-0123001
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése,
süllyesztve, fészekvésés nélkül,
Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm)
KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 80x80 mm, R: 1094-01
| db | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-001-0697853
Kód: 71-001-011.1.2-0121003
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése,
süllyesztve, fészekvésés nélkül,
Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm)
HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K
| db | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-001-0697894
Kód: 71-001-011.1.2-0121103
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése,
süllyesztve, fészekvésés nélkül,
Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm)
HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 200 fedéllel,
fehér, Kód: MÜDS 200
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-002-0716556
Kód: 71-002-001.1-0210002
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Vezetékek
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel,
leágazó kötésekkel,szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek
bekötése nélkül,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛
H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
| m | 1250 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-002-0716561
Kód: 71-002-001.1-0210003
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Vezetékek
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel,
leágazó kötésekkel,szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek
bekötése nélkül,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛
H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
| m | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-002-2736213
Kód: 71-002-001.1-0224414
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Vezetékek
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel,
leágazó kötésekkel,szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek
bekötése nélkül,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛
PannonCom-Kábel H05VV-F 3x1,5 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF315
| m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-002-0719166
Kód: 71-002-042.1.1-0111901
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Vezetékek
Adatátviteli kábel elhelyezésevédőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve,
strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépesadatátviteli hálózatokhoz,
100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória)
UTP cat. 5. falikábel
| m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-002-0719130
Kód: 71-002-041.1.1-0111856
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Vezetékek
Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezésevédőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve,
alufólia vagy rézszövet árnyékolással,
75 ohm
Koaxiális kábel RG 59 (75 Ohm)
| m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-010-1276382
Kód: 71-010-002.2.2-0141437
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Lámpatestek
Mennyezeti lámpatest elhelyezése előreelkészített tartószerkezetre,burával vagy védőkosárral,
kompakt fénycsöves kivitelben
elektronikával szerelt (A energia osztályú)
RIDI (HOLUX) RK 330/218 HPC, 2x18W kompakt fénycsöves (G24d-2),
opál PC lencse burás lámpatest, IP 40, Csz:0420567
| db | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-010-1276404
Kód: 71-010-002.2.2-0141440
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Lámpatestek
Mennyezeti lámpatest elhelyezése előreelkészített tartószerkezetre,burával vagy védőkosárral,
kompakt fénycsöves kivitelben
elektronikával szerelt (A energia osztályú)
RIDI (HOLUX) RK 440/236 HPC, 2x36W kompakt fénycsöves (2G10),
opál PC lencse burás lámpatest, IP 40, Csz:0420577
| db | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-010-2531442
Kód: 71-010-011.1-0143570
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Lámpatestek
Falon kívüli, vízmentes kültérilámpák elhelyezése
fénycsöves kivitelben
E-FAMILY (HOLUX) INOX 38136P fénycsöves lámpatest, PC bura és lámpatestház,
elektronikus előtéttel, 1x36W / G13 fénycsőhöz (T8), IP 65 Csz: 1-25-14-0514
| db | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-010-1295996
Kód: 71-010-016.2.2-0140177
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Lámpatestek
Falilámpák beltérre
kompakt fénycsöves
elektronikával szerelt (A energia osztályú)
RIDI (HOLUX) AIDA-W 142-EVG, 1x42W kompakt fénycsöves (G24q-4), direkt/indirekt
fényeloszlású lámpatest,perforált diffúzorral,IP20, Csz:0620810
| db | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-005-3636191
Kód: 71-005-001.1.1.1-0230103
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Világítási szerelvények
Komplett világítási szerelvények;
Fali kapcsolók elhelyezése,
süllyesztve, 10A
egypólusú kapcsolók
LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773801
| db | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-005-0733461
Kód: 71-005-001.1.1.2-0564343
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Világítási szerelvények
Komplett világítási szerelvények;
Fali kapcsolók elhelyezése,
süllyesztve, 10A
kétpólusú kapcsolók
Schrack ELSO komplett szerelvény, süllyesztett, IP44, AQUA-IN, kétpólusú kapcsoló,
16A, 250V AC, csavaros bekötésű, fehér (krém), Csz: EL411200--
| db | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-005-3636620
Kód: 71-005-001.1.1.5-0230106
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Világítási szerelvények
Komplett világítási szerelvények;
Fali kapcsolók elhelyezése,
süllyesztve, 10A
alternatív (váltó) kapcsolók
LEGRAND Cariva váltókapcsoló kerettel, fehér R: 773806
| db | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-005-2458704
Kód: 71-005-001.11.1.1.1-0230124
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Világítási szerelvények
Komplett világítási szerelvények;
Csatlakozóaljzat elhelyezése,
süllyesztve, 16A,
földelt,
egyes csatlakozóaljzat (2P+F)
LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat bézs R: 773920
| db | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-005-2458975
Kód: 71-005-001.11.1.1.2-0230018
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Világítási szerelvények
Komplett világítási szerelvények;
Csatlakozóaljzat elhelyezése,
süllyesztve, 16A,
földelt,
kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F)
LEGRAND Cariva 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér R: 773627
| db | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-005-2460036
Kód: 71-005-001.41.1-0230110
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Világítási szerelvények
Komplett világítási szerelvények;
Antenna csatlakozóaljzatelhelyezése
csillagpontos
LEGRAND Cariva TV-RD csatlakozóaljzat csillagpontos R: 773832
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-005-0736202
Kód: 71-005-001.31.2-0533640
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Világítási szerelvények
Komplett világítási szerelvények;
Telefon és PC csatlakozóaljzat elhelyezése (egyes/kettős),
PC
LEGRAND Galea informatikai aljzat 1xRJ45 Cat5e, UTP, R: 775761
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 84-001-1141425
Kód: 84-001-003.1.1-0247301
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Légkondicionáló berendezések
Lakossági klímaberendezések
Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése,csővezetés nélkül,
mono split klímák,
csak hűtős kivitelben, hűtőteljesítmény: 10 kW-ig
PANASONIC CS-V7CKP/CU-V7CKP5 oldalfali splitklíma,
hűtőteljesítmény: 2,40 kW, Cikkszám: PAN001
| db | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 71-013-0819490
Kód: 71-013-009
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Villanyszerelés
Villám- és érintésvédelmi hálózatok
Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése
| db | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 75.
75. Megújuló energia
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 75-061-3751762
Kód: 75-061-001.1.1.4.1-0121301
Verzió:2016-1
Elektromos munkák
Megújuló energiahasznosító berendezések
Hálózatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszerek
Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek telepítése,
az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva,
polikristályosos napelem,
cseréptetőre telepítve kompletten,
1 kWp rendszer egységből építve,
5 kWp teljesítményig
GreenSys Electric 1kWp napelemes rendszer cseréptetőre kompletten
(5kWp teljesítmény építésig), mely tartalmaz 4db Solartehnika 250W napelem modult
tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő
keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket,
DC és AC oldali Fatech típusú túláram és túlfeszültség védelmet.
| db | 6
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 81
81. Csővezeték szerelés
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 81-001-0843423
Kód: 81-001-001.3.2.1.1.1.1-0327111
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ivóvíz-vezetékek
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),
DN 12
HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, 6 mm vtg.,
habosított PE szigeteléssel, 10 bar 95 ď, 16x2, Rendelési szám: H-0-16x2-I4
| m | 6 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-001-0843573
Kód: 81-001-001.3.2.1.1.1.2-0327113
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ivóvíz-vezetékek
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),
DN 15
HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, 6 mm vtg.,
habosított PE szigeteléssel, 10 bar 95 ď, 20x2, Rendelési szám: H-0-20x2-I4
| m | 6 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-001-0844263
Kód: 81-001-001.3.2.1.2.1.1-0327284
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ivóvíz-vezetékek
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból,
préselt csőkötésekkel,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
egy préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 12
HENCO PRESS falikorong rövid 16x1/2", réz, Rendelési kód: P-02P1604
| db | 3 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-001-0845750
Kód: 81-001-001.3.2.1.2.2.1-0327472
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ivóvíz-vezetékek
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból,
préselt csőkötésekkel,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
két préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 12
HENCO PRESS könyök egál 16x16, szintetikus, Rendelési kód: PK-01P1616
| db | 2 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-001-0845762
Kód: 81-001-001.3.2.1.2.2.1-0327490
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ivóvíz-vezetékek
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból,
préselt csőkötésekkel,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
két préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 12
HENCO PRESS toldó 16x16, szintetikus, Rendelési kód: PK-15P1616
| db | 3 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-001-0846086
Kód: 81-001-001.3.2.1.2.2.2-0327497
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ivóvíz-vezetékek
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból,
préselt csőkötésekkel,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
két préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 15
HENCO PRESS szűkítő 20x16, szintetikus, Rendelési kód: PK-16P2016
| db | 1 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-001-0846992
Kód: 81-001-001.3.2.1.2.3.1-0327477
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ivóvíz-vezetékek
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból,
préselt csőkötésekkel,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
három préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 12
HENCO PRESS T-idom egál 16x16x16, szintetikus, Rendelési kód: PK-09P161616
| db | 2 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-001-0847183
Kód: 81-001-001.3.2.1.2.3.2-0327481
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ivóvíz-vezetékek
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból,
préselt csőkötésekkel,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
három préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 15
HENCO PRESS T-idom középen szűkített 20x16x20, szintetikus,
Rendelési kód: PK-10P201620
| db | 1 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-001-0848762
Kód: 81-001-001.3.2.4.1-0326044
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ivóvíz-vezetékek
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Al/PE-Xc anyagból,
kiegészítők elhelyezése,
műanyag gégecső elhelyezése
HENCO gégecső piros, kék és fekete színben, 26x3 méretig, Rendelési szám: H-MB-29
| m | 12 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-002-0871824
Kód: 81-002-003.2.1.1.1-0131002
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Lefolyóvezetékek
PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon,
DN 32
PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1.8x2000 mmtokosvégű
| m | 4 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-002-0871841
Kód: 81-002-003.2.1.1.3-0131004
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Lefolyóvezetékek
PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon,
DN 50
PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1.8x2000 mmtokosvégű
| m | 6 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-002-0871870
Kód: 81-002-003.2.1.1.6-0131007
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Lefolyóvezetékek
PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon,
DN 100
PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2.2x2000 mmtokosvégű
| m | 4 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-002-0873986
Kód: 81-002-004.1.2.2.1-0234321
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Lefolyóvezetékek
PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
csőidomok, kiegészítők elhelyezése,
kétcsatlakozású csőidom,
DN 100
KG-PVC elágazóidom KGEA 45 fok, NÁ 110/110 mm
| db | 2 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-002-3216586
Kód: 81-002-004.1.2.3.1-0234401
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Lefolyóvezetékek
PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
csőidomok, kiegészítők elhelyezése,
háromcsatlakozású csőidom,
DN 100
PIPELIFE PVC-U háromtokos csatorna ágidom 110 mm/110 mm x 45°, KGEAT110/110X45
| db | 1 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-003-0878380
Kód: 81-003-001.1.1.1.1.4-0243022
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Gázvezetékek
Gázvezeték,
Rézcső szerelése,
préselt kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, tartószerkezet nélkül,
DN 20
SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm
| m | 8 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-003-0879644
Kód: 81-003-001.1.1.2.2.4-0245091
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Gázvezetékek
Gázvezeték,
Rézcső szerelése,
préselt kötésekkel,
csőidomok elhelyezése,
két oldalon préselt kötéssel,
DN 20
Viega Profipress G ív, 90°, vörösréz, 22, Cikkszám: 345488
| db | 3 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 81-004-3227530
Kód: 81-004-001.5.1.1.1.1.2-0400472
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50
DN 15
COMAP Xpress szénacél kívűl horganyzott cső, 18x1,2, Cikkszám: M6204616
| m | 84 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 81-004-3227566
Kód: 81-004-001.5.1.1.1.1.3-0400473
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50
DN 20
COMAP Xpress szénacél kívűl horganyzott cső, 22x1,5, Cikkszám: M6204627
| m | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 81-004-3227595
Kód: 81-004-001.5.1.1.1.1.4-0400474
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50
DN 25
COMAP Xpress szénacél kívűl horganyzott cső, 28x1,5, Cikkszám: M6204638
| m | 88 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 81-004-3228571
Kód: 81-004-001.5.1.1.2.1.3-0400782
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
egy préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 15
COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 18x1/2" Cikkszám: 8243GVW1812
| db | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 81-004-3229513
Kód: 81-004-001.5.1.1.2.1.5-0400786
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
egy préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 25
COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 28x1" Cikkszám: 8243GVW281
| db | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 81-004-3230843
Kód: 81-004-001.5.1.1.2.2.3-0400502
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
két préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 15
COMAP SudoPress szénacél 45°-os BB ív, 18, Cikkszám: 8041VW18
| db | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 81-004-3230855
Kód: 81-004-001.5.1.1.2.2.3-0400542
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
két préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 15
COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 18, Cikkszám: 8002VW18
| db | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 81-004-3231034
Kód: 81-004-001.5.1.1.2.2.4-0400543
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
két préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 20
COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 22, Cikkszám: 8002VW22
| db | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 81-004-3231211
Kód: 81-004-001.5.1.1.2.2.5-0400544
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
két préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 25
COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 28, Cikkszám: 8002VW28
| db | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 81-004-3231923
Kód: 81-004-001.5.1.1.2.3.3-0400642
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
három préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 15
COMAP SudoPress szénacél egál T-idom, 18x18x18, Cikkszám: 8130VW18
| db | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 81-004-3232051
Kód: 81-004-001.5.1.1.2.3.4-0400834
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
három préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 20
COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 22x18x22, Cikkszám: 8130RVW221822
| db | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 81-004-3232172
Kód: 81-004-001.5.1.1.2.3.5-0400837
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Fűtési vezetékek
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
három préselt kötéssel csatlakozó idomok,
DN 25
COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 28x18x28, Cikkszám: 8130RVW281828
| db | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 82
82. Ép. Gép. Szerelvények
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 82-001-2133533
Kód: 82-001-007.2.1-0336118
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szerelvények
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)
Viega Easytop Basic ferdeülésű szelep (szabadáramlású szelep), vörösöntvény,
PN 16, NA 15 (3/4) Cikkszám: 624 200
| db | 1 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-001-0933633
Kód: 82-001-007.2.2-0130598
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szerelvények
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm,
sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00
| db | 1 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-001-1488171
Kód: 82-001-007.2.8-0121028
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szerelvények
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
biztonsági szerelvény
HERZ membrános biztonsági szelep EPDM Diaphragm tömítéssel és műanyag kupakkal,
kazánokhoz 75 kW-ig, 0ď-110ď, 1/2"-2,5 bar, Cikkszám: 1261101
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-001-0934134
Kód: 82-001-007.3.1-0113902
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szerelvények
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)
TA STK visszatérő szelep 3/4", Kvs=4,5, Cikkszám: 50-007-720
| db | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-001-0936030
Kód: 82-001-007.4.2-0130605
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szerelvények
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 25
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr,
16 bar, Kód: 113-0034-00
| db | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-001-2137952
Kód: 82-001-007.4.3-0341663
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szerelvények
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 25
szennyfogószűrő
Honeywell szennyfogó szűrő, víz,olaj,levegő,gőz közegre, 0,35mm duppla szűrő, 1",
belső menetes, PN16/PN6, max 160°C, (zeta=7,3), FY30-1A
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-001-0933902
Kód: 82-001-007.3.1-0110913
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szerelvények
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)
Mofém csempeszelep kék, 3/4", Kód: 164-0016-00
| db | 1 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-001-0943520
Kód: 82-001-016.2.3-0116042
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szerelvények
Fűtőtest szerelvény elhelyezésekülső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
visszatérő elzárószelep
HERZ RL-1 típusú, egyenes kivitelű, visszatérő elzáró szelep, 1/2", 1.3723.41
| db | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-001-0944113
Kód: 82-001-016.2.5-0116082
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szerelvények
Fűtőtest szerelvény elhelyezésekülső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett
HERZ TS-90 típusú, egyenes kivitelű termosztát szeleptest, 1/2", 1.7723.91
| db | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-001-0945561
Kód: 82-001-017.1.1-0116393
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szerelvények
Termosztatikus szelepfej felszerelése
radiátorszelepre,
KLAPP csatlakozóval rögzítve
HERZ termosztatikus "D" szelepfej beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, fehér színű, közvetlen csatlakozás V&N radiátorhoz, 1.7260.99
| db | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-003-0951926
Kód: 82-003-003.2.1-0130585
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Gázmérőhelyek
Gázmérőhely kialakítása egységes mérőkötéssel,
kétcsonkú gázmérőhöz,
3; 6 mł/h teljesítményre, DN 25
Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm,
sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00
| db | 1 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-004-0951976
Kód: 82-004-001.1-0236005
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Melegvíztermelő berendezések, nyomólégüstök és egyéb tartályok
Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése,tartozékokkal, szerelvényekkel,
vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül,
20 liter-ig
FTA 5 típusú melegvíztermelő
| db | 1 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-004-0954424
Kód: 82-004-006.1.1.1-0721013
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Melegvíztermelő berendezések, nyomólégüstök és egyéb tartályok
Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése,
fűtési és hűtési rendszerekben,
membrános,
2-80 liter között
ZILMET 50 literes zárt tágulási tartály,3,5 bar túlnyomásra,cikkszám 4-0301-050
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-005-0959760
Kód: 82-005-016.1-0120052
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Kazánok, tartozékok, osztók
Manométer elhelyezése,
öntött alumínium házban
Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus,
átmérő100 mm. Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar
| db | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-005-2148291
Kód: 82-005-022.1.1-0117610
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Kazánok, tartozékok, osztók
Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése,
fali tartószerkezettel, hőszigetelve
100 kW teljesítményig
GIACOMINI hidraulikus váltó, szigeteléssel, 4 hollandi csatlakozással, kazántöltővel, légtelenítővel, R146IY, 45 kW, 1"
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-008-2184294
Kód: 82-008-003.1.4.1.1-0125677
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szivattyúk
Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika
nedvestengelyű szivattyúk
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú,menetes és karimás kötéssel
egyes
DN 15-25
Wilo-Stratos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25,
menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132463
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-009-0969053
Kód: 82-009-005.1-0112631
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,kifolyószelep,
bűzelzáró és sarokszelep nélkül,
falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett)
ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm,3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70
| db | 1 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-009-0974531
Kód: 82-009-011.1.1.2-0110231
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
WC csésze elhelyezése és bekötése,öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül,
porcelánból,
alsókifolyású,
mélyöblítésű kivitelben
ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze,6 l alsó kifolyású, fehér,
Kód: 4033 00,WC-ülőkével, fehér, Kód: 8780 61
| db | 2 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-009-0975056
Kód: 82-009-012.2.1-0320071
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,
WC csatlakozó,
alsó kifolyású WC-hez
WC-leültető gumi
| db | 2 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-009-0975061
Kód: 82-009-012.2.1-0320072
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,
WC csatlakozó,
alsó kifolyású WC-hez
WC-gumitölcsér 32 mm
| db | 2 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-009-0975475
Kód: 82-009-013.1-0230011
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,
falsík elé szerelhető, műanyag
UNITAR WC öblítőtartály,szerelvényekkel, fehér
| db | 2 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-009-0976596
Kód: 82-009-017.1-0110161
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,
sarokszelep szerelés
Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00
| db | 3 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-009-0979543
Kód: 82-009-019.3.2-0318061
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosdócsaptelepek,
álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep
Mofém Mambó-5 egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység
forrázás elleni védelemmel, kr. lánctartó szemmel, kód: 150-0033-00
| db | 2 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-009-0985844
Kód: 82-009-021.1-0135007
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Padló alatti illetve falbaépíthetőbűzelzáró elhelyezése,
padló alatti 1, 2, 3 ágú
HL 300 padlószifon vízszintes kimenettel, 1 db oldalsó beömlési lehetőséggel,
visszacsapó szelepes szifonbetéttel, 150x150 ráccsal, Terhelhetőség H (150 kg)
| db | 1 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-009-0987401
Kód: 82-009-031.2-0110915
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Vizes berendezési tárgyakbűzelzáróinak felszerelése,
mosdóhoz, bidéhez
Mofém búraszifon leeresztőszeleppel, szemcseszórt, krómozott, Kód: 165-0027-00
| db | 2 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-010-3673582
Kód: 82-010-005.3.1-0343253
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Gázüzemű lakásberendezési tárgyak
Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra,
kondenzációs falikazán
40 kW teljesítményig
BUDERUS Logamax Plus GB 42 - 22 (8,1-21,8kW) zárt égésterű kondenzációs falikazán, széles modulációs tartomány 25-100%, alumínium szilícium hőcserélő, kiemelt HMV teljesítmény ***-os melegvíz komforttal, beépített motoros váltószelep, alacsony károsanyag kibocsátási értékek, cikkszám: 7716010333
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-011-0990482
Kód: 82-011-001.1.2.1.2-0240001
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Készülékek víz- és/vagy gázoldali bekötése
Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel,
peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül,
gázoldali bekötés,
inox bordáscsővel,
DN 15
GEBO Eurogas 1/2" inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, TFG12R5MT
| m | 1 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-011-0990601
Kód: 82-011-001.1.2.2.2-0240205
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Készülékek víz- és/vagy gázoldali bekötése
Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel,
peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül,
gázoldali bekötés,
hollandis csatlakozás készítése,
DN 15
GEBO 1/2" hollandi + tömítés gázcsőre, SDOGAS12
| db | 2 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-012-0998106
Kód: 82-012-003.2.1.4-0425756
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Fűtőtestek
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,széthordással, tartókkal, bekötéssel,
2 soros,
1600 mm-ig
600 mm
DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 973 W
| db | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-012-1001911
Kód: 82-012-003.3.1.4-0425794
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Fűtőtestek
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,széthordással, tartókkal, bekötéssel,
3 soros,
1600 mm-ig
600 mm
DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DKEK (33 típus), 3-soros, 3 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 3188 W
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-012-1002550
Kód: 82-012-003.3.1.6-0426094
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Fűtőtestek
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,széthordással, tartókkal, bekötéssel,
3 soros,
1600 mm-ig
900 mm
DUNAFERR LUX-UNI lapradiátor DKEK (33 típus), 3-soros, 3 konvektorlemezes, burkolattal, 900x1400 mm, fűtőteljesítmény: 4329 W
| db | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-012-1012662
Kód: 82-012-010.2-0460002
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Fűtőtestek
Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése,
radiátor támasz
Radiátor támasz 300 mm-es
| db | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-016-1022546
Kód: 82-016-001.1.8-0115511
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Épületgépészeti egyéb tevékenységek
Piperetárgyak elhelyezése
egy-három helyen felerősítve,
piperepolc
ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00
| db | 2 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-016-3555160
Kód: 82-016-001.2.3-0110011
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Épületgépészeti egyéb tevékenységek
Piperetárgyak elhelyezése
négy vagy több helyen felerősítve,
tükör, elektromos bekötés nélkül
Fazettázott tükör világítás nélkül, 50x40 cm
| db | 1 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-016-3258521
Kód: 82-016-003.1-0222121
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Épületgépészeti egyéb tevékenységek
Papíradagolók elhelyezése
falra szerelt kivitelben
MERIDA Modular Maxi T1mod toalettpapír tartó ABS műa. ABS műa. papír átm:23/315 m,
spec. kulccsal nyitható, szél:28 cm, mag:30 cm, mély:13 cm
| db | 2 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 82-016-1025522
Kód: 82-016-012.2
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Épületgépészeti egyéb tevékenységek
Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése
23.261 - 45.440 W teljesítmény között
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-016-1025575
Kód: 82-016-013.2
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Épületgépészeti egyéb tevékenységek
Próbafűtés, radiátorok beszabályozása
23.261 - 45.440 W teljesítmény között
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-016-3676980
Kód: 82-016-015.3-0244308
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Épületgépészeti egyéb tevékenységek
Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül,
80/125 mm
BUDERUS GAL-K füstgáz készlet 80/125 mm PP GB042/162, cikkszám: 87094459
| db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
MVH kód: 82-031-1029794
Kód: 82-031-001.1.1.1.1-0557074
Verzió:2016-1
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízkezelés
Vízszűrő elhelyezése és bekötése,
visszamosható szűrőbetéttel,
kézi visszaöblítéssel,
kétoldalon menetes csatlakozással,
DN 20
BWT&Christ Europafilter RS 3/4" visszaöblíthető védőszűrő 3 m3/h
| db | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 54
54. Közmű vezetékek
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 54-016-0667233
Kód: 54-016-006.1
Verzió:2016-1
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
Csővezetékek és szerelvények építésének kiegészítő munkái
Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózatinyomáspróbája vízzel,
200 mm külső Ř-ig
| m | 46 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 33
33. Falazás
Munkanem | egység | mennyiség | egy.anyag | egy.díj | Anyag | Munkadíj | Összes
MVH kód: 33-062-0094505
Kód: 33-062-001.1-1110002
Verzió:2016-1
Építőmesteri munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Áttörések, horonyvésések helyreállítással
Áttörés vezetékek részére, helyreállítással,0,1 m˛/db méretig,
tégla válaszfalban
Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o.Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs
| db | 2 |  |  | 0 | 0
MVH kód: 33-063-0094865
Kód: 33-063-003.2.4
Verzió:2016-1
Építőmesteri munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Fal-födémáttörés, horony- és fészekvésés helyreállítás nélkül
Horonyvésés,
téglafalban,
24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között
| m | 3 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0